## Arkusz1
Załacznik 1.1.A
Szczegółowy formularz cenowy
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł
1. | Angiograf z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu
1.1 | Angiograf z wyposażeniem. | kpl. | 1
1.2 | Stacja badań hemodynamicznych. | kpl. | 1
1.3 | Stacja rekonstrukcji 3D/postprocesingowa. | kpl. | 1
1.4 | Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego. | szt. | 1
1.5 | Kolumna na zawieszeniu sufitowym. | szt. | 1
1.6 | Lampa operacyjna oświetlająca pole zabiegowe z zawieszeniem sufitowym. | szt | 1
1.7 | Stół do transportu pacjentów. | szt. | 1
1.8 | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu. | kpl. | 1
1.9 | Szafka do przechowywania fantomów. | szt | 1
1.10 | Kompletny zestaw do kontroli jakości dla monitorów stacji medycznych. | szt | 1
1.11 | Komplet osłon radiologicznych o równoważniku ołowiu min. 0,5 mm: - fartuch ołowiany (lekki) i garsonka ołowiana (lekka) z pasami odciążającymi – razem 6 szt., roz-miary uszczegółowione na etapie realizacji, - osłona na tarczycę – 6 szt, - osłona na głowę (czepek ołowiany) – 6 szt. - okulary - 6 szt., Wieszak na fartuchy stojący na kółkach do zawieszenia wszystkich ww. osłon. | szt. | 1
1.12 | Drukarki laserowe sieciowe. | szt. | 2
1.13 | Komplet licencji (w rozbiciu na poszczególne składowe):* | kpl. | 1
1.13.1
1.13.2
1.13.3
1.13…
2. | Dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów nowego urządzenia | kpl. | 1
3. | Czynności przeglądowo-konserwacyjne w 1., 2. i 3. roku po zakończeniu okresu gwarancji - zgodnie z opisem w załączniku nr 1 pkt 12.
3.1 | 1. rok po zakończeniu okresu gwarancji | usługa | 1
3.2 | 2. rok po zakończeniu okresu gwarancji | usługa | 1
3.3 | 3. rok po zakończeniu okresu gwarancji | usługa | 1
4. | Pakiet elementów zużywalnych: zestaw startowy, w tym:
4.1 | wkłady z łącznikami ciśnieniowymi do strzykawki automatycznej | szt. | 100
4.2 | czujniki do pomiaru ciśnienia inwazyjnego | szt. | 50
5. | Odkup obecnie używanego angiografu, będącego własnością SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku zgodnie z zapisami zał. 1.4 do wzoru umowy | szt. | 1 |  |  | zw
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA ……………..- minus poz.5) |  |  | Razem:
* - wypełnia Wykonawca w zależności od zaoferowanego rozwiązania
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Note on B6: kkrupa: wycena odrębna cewek??