## Formularze
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Narzędzia do endoskopowej chirurgii zatok metodą FESS
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jedn. miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent | typ/model/nr kat.
1 | Łyżeczka do zatok owalna prosta, długość 190 mm, zakrzywiona część robocza nr kat. 628602 prod. Storz lub równoważne | szt. | 2
2 | Łyżeczka do zatok czołowych owalna, zakrzywiona 55 stopni, długość 190 mm, końcówka wydłużona, mała nr kat. 628712 prod. Storz lub równoważne | szt. | 2
3 | Łyżeczka do zatok czołowych owalna, zakrzywiona 90 stopni, długość 190 mm, końcówka wydłużona, mała nr kat. 628714 prod. Storz lub równoważne | szt. | 2
4 | Nóż sierpowaty, długość 190 mm, końcówka ostra nr kat. 628001 prod. Storz lub równoważne | szt. | 1
5 | Kleszcze chwytające do zatoki szczękowej typu Antrum Grasping Forceps, długość robocza 100 mm, szczęka ruchoma, zagięta/otwierana 90 stopni/120 stopni względem długiej osi narzędzia, do tyłu, port Luerlock do mycia w myjni mechanicznej, nr kat. 653000 prod. Storz lub równoważne | szt. | 2
6 | Sonda dwustronna zakończona kulkami, do zatoki czołowej, długość 220 mm nr kat. 629824 prod. Storz lub równoważne | szt. | 2
7 | Sonda dwustronna zakończona kulkami o średnicy 1,2 mm oraz 2 mm, do zatoki szczękowej, długość 190 mm, nr kat. 629820 prod. Storz lub równoważne | szt. | 1
8 | Kleszcze do nosa okienkowe, wycinające (thru cutting, typu Blakesley), proste, szerokość 3,5 mm, rozmiar 1, długość robocza 130 mm, port Luerlock do mycia w myjni mechanicznej, nr kat. 451001B prod. Storz lub równoważne | szt. | 2
9 | Kleszcze do nosa okienkowe, wycinające (thru cutting, typu Blakesley), szerokość 3,5 mm, rozmiar 1, zakrzywione do góry 45 stopni, długość robocza 130 mm, port Luerlock do mycia w myjni mechanicznej, nr kat. 451501B prod. Storz lub równoważne | szt. | 2
10 | Kleszcze nosowe (sitowe) typu Blakesley, tępe, zakrzywione do góry 45 stopni, długość robocza 130 mm rozmiar 0, port Luerlock do mycia w myjni mechanicznej, nr kat. 456500B prod. Storz lub równoważne | szt. | 1
11 | Kleszcze zatokowe tnące, okrągłe, typu "grzybek", proste, średnica 3,5mm, długość 180mm, port Luerlock do mycia w myjni mechanicznej, nr kat. 651055 prod. Storz lub równoważne | szt. | 1
12 | Ssak typu Van Eicken, "długo zakrzywiony", średnica 3 mm, port Luerlock, długość 125 mm nr kat. 586130 prod. Storz lub równoważne | szt. | 1
Razem:
| Pozostałe wymagane funkcje / parametry | Wymogi |  | Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
| Wszystkie zaoferowane narzędzia są fabrycznie nowe, (wyklucza się narzędzia demonstracyjne, regenerowane, używane). | TAK
| Wszystkie narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, sterylizacja w autoklawie w temperaturze 134oC (bez limitu sterylizacji). | TAK
| Klasa wyrobu medycznego. | podać
| Instrukcja obsługi w języku polskim do każdego narzędzia - dostarczyć wraz z narzędziami. | TAK
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)