## form-cen
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Głowice USG do aparatu UKG typ HD15
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jedn. miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent | typ/model/nr kat.
1 | Głowica liniowa typ L12-3 o zasiegu od 3 do 12 MHz do aparatu UKG typ HD15 produkcji Philips | szt. | 1
2 | Głowica sektorowa typ S5-2 o zasiegu od 2 do 5 MHz do aparatu UKG typ HD15 produkcji Philips | szt. | 1
Razem:
| Pozostałe wymagane funkcje / parametry | Wymogi |  | Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
| Wszystkie zaoferowane głowice są fabrycznie nowe, (wyklucza się głowice demonstracyjne, regenerowane, używane). | TAK
| Klasa wyrobu medycznego. | podać
| Instrukcja obsługi w języku polskim do każdej głowicy - dostarczyć wraz z głowicą. | TAK
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)