Załącznik nr 1.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANYCH URZĄDZEŃ Z WYPOSAŻENIEM

| L.P |  | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi |  | Odpowiedź „Tak” lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| I. | STACJE PRZEGLĄDOWE (11 SZT.) |  |  |  |  |  |
|  | Producent |  | Podać |  |  |  |
|  | Nazwa i typ |  | Podać |  |  |  |
|  | Okres gwarancji w latach |  | podać |  |  |  |
|  | System operacyjny (Windows 10 Prof PL lub inny spełniający kryteria): - z polskim interfejsem użytkownika, umożliwiający uruchomienie oprogramowania HIS/RIS Optimed firmy Comarch i PACS VUE firmy Carestream, - umożliwiający logowanie się do Active Directory. Komputer o parametrach nie gorszych niż: - pamięć min. RAM 4GB, wsparcie dla funkcji Dual channel, - karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, - procesor min. 2 rdzeniowy o częstotliwości taktowania min. 2,5 GHz, - napęd optyczny DVD SATA, - dysk twardy HDD SATA III 500GB 7,2k, - klawiatura, mysz optyczna, podkładka pod mysz. - karta graficzna obsługująca poprawnie monitor opisany w punkcie 5. |  | Tak |  |  |  |
|  | Monitor stacji przeglądowej: - technologia wyświetlania TFT color LCD, - rozmiar wyświetlacza min. 21,3”, - rozdzielczość min. 2MP (1600x1200), - pixel max 0,270 - monitor potrafi wyświetlać obrazy zgodnie z krzywą DICOM, - kontrast ratio 1000:1 - czas reakcji max 20ms. |  | Tak |  |  |  |
| I.II. | DODATKOWE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa winna zawierać wszystkie elementy konieczne do prawidłowego uruchomienia i pracy stacji przeglądowych, np. kable, oprogramowanie. |  | Tak |  |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Wykonawca uzupełni dostarczany sprzęt i oprogramowanie o elementy niezbędne, w jego rozwiązaniu, do prawidłowej i w pełni funkcjonalnej całości.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)