## CD myjnia
Załącznik nr 1.2
Charakterystyka myjni endoskopowej
(1 sztuka)
Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK,
lub krótki opis
(wg kolumny „Wymogi”)
I. Wymagania ogólne:
1. Producent. | podać
2. Model / typ oferowanego urządzenia. | podać
3. Klasa wyrobu medycznego. | podać
II. Wymagania szczegółowe:
1. Myjnia służy do automatycznego mycia i termochemicznej dezynfekcji niżej wymienionych endoskopów posiadanych przez Szpital: 1) wideogastroskop typ GIF-Q165 2) wideokolonoskop typ CF-Q 165L 3) bronchofiberoskop typ P40 4) nasofaryngolaryngoskop typ T3 Wymienione endoskopy są produkcji Olympus. | TAK
2. Dzierżawiona myjnia posiada możliwość mycia dwóch endoskopów jednocześnie. | TAK
3. Każdy cykl musi być zgodnie z procedurami udokumentowany. Na tę okoliczność Szpital posiada system archiwizacji typ Endoskan 2 produkcji Olympus. Zamawiający informuje, że myjnia endoskopowa będąca przedmiotem dzierżawy w niniejszym postępowaniu musi być z ww. systemem kompatybilna. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej myjni pod warunkiem wydzierżawienia ww. systemu archiwizacji z możliwością wydruku bądź innego równoważnego pod względem funkcjonalności zastosowania. | TAK - myjnia komatybilna z systemem Endoskan 2
lub
Wykonawca wydzierżawia system archiwizacji z możliwością wydruku bądź inne równoważne pod względem funkcjonalności zastosowanie
W tym przypadku należy podać dane:
System archiwizacji Producent: …………………………...………………..……… Typ / model oferowanego systemu …………………………...………………..……… Klasa wyrobu medycznego: …………………………...………………..………
4. Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK
Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty. ………............................................................. (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)