## PAKIET
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Ostrza do strzygarek
| Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jedn. miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa i wytwórca
1 | Ostrza jednorazowego użytku do strzygarek; uniwersalne do każdego typu owłosienia | szt | 12000
Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy 10 szt strzygarek chirugicznych bezprzewodowych (kompatybilnych z zaoferownaymi ostrzami ) wraz z ładowarkami.
Wykonawca oświadcza, że oferowane strzygarki posiadają nastepujace parametry użytkowe (należy wpisać słowo: "TAK" lub "NIE" - brak wpisu będzie traktowany jak odpowiedź "NIE"):
TAK / NIE
bezprzewodowa
akumulatorowa; bateria jonowo-litowa
wodoszczelna, mozliwość dezynfekcji poprzez zanurzenie
sygnalizacja kontroli baterii
czas pracy ciągłej min 120 min
czas ładowania w pełni rozładowanej bateri do 4 h
Wykonawca podaje poniżej następujące dane dla każdej ze strzygarek:
Strzygarka chirurgiczna bezprzewodowa wraz z ładowarką - ….. sztuk. Producent: …………………………...………………..……… Typ / model oferowanego urządzenia: …………………………...………………..……… Klasa wyrobu medycznego: …………………………...………………..………
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)