## PAKIETY
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 1 | Opakowania do sterylizacji
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca | Numer katalogowy
Rękawy papierowo- foliowe, płaskie, dł. 200 mm, wskaźnik sterylizacji min. parą wodną, folia min. 8 warstwowa ( nie licząc warstwy kleju), gramatura papieru min. 70g. Wskaźnik sterylizacji parowej umieszczony na papierze od strony folii. Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowaniał ze względów techniczno – higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Ze wzglądu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta.
1 | 75mm | rolka | 60
2 | 100 mm | rolka | 60
3 | 125 mm | rolka | 60
4 | 150 mm | rolka | 60
5 | 200 mm | rolka | 60
6 | 300 mm | rolka | 60
Rękawy papierowo- foliowe, płaskie, dł. 100 mm, wskaźnik sterylizacji min. parą wodną, folia min. 8 warstwowa ( nie licząc warstwy kleju), gramatura papieru min. 70g. Wskaźnik sterylizacji parowej umieszczony na papierze od strony folii. Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania. Ze względów techniczno – higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Ze wzglądu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta.
7 | z zakładką - 75 x 20 mm | rolka | 10
8 | z zakładką - 100 x 50 mm | rolka | 30
9 | z zakładką - 150 x 50 mm | rolka | 30
10 | z zakładką - 200 x 55 mm | rolka | 40
Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - transportowy materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, 100% polipropylen, gramatura min 60g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji w tym para, tlenek etylenu; wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, w kolorze innym niż niebieski oraz trwała syntentycza włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: min 4 wartstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze min 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN ISO 11607-1
11 | 1000x1000 mm | szt | 5000
12 | 900x900 mm | szt | 4500
13 | 750x750 mm | szt | 5000
Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z trzech różnych warstw - warstwy wykonanej z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz warstwy absorpcyjnej gramatura min 79 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu, możliwość zastosowania jako obłożenie stołu pod narzędzia, materiał zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1 i EN 868-2
14 | 1000x1000 mm | arkusz | 2000
Papier sterylizacyjny krepowany- włókno celulozowe, kolor biały, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, gramatura nominalna 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2), zgodność z normą PN EN 868
15 | 60 x 60 cm | arkusz | 15000
16 | 75 x 75 cm | arkusz | 9000
17 | 100 x 100 cm | arkusz | 4000
Papier sterylizacyjny krepowany- włókno celulozowe, kolor zielony, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, gramatura nominalna 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2), zgodność z normą PN EN 868
18 | 60 x 60 cm | arkusz | 12000
19 | 75 x 75 cm | arkusz | 6000
20 | 100 x 100 cm | arkusz | 9000
Torebki włókninowo - foliowe, wskaźnik sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, włóknina o gramaturze min. 60 g/m2, folia min. 8 warstrowa (nie licząc warstwy kleju), wszystkie wskaźniki i napisy umieszczone od strony folii, zgodne z normami PN EN 868-3 i PN 868-5. Wymagana deklaracja zgodności CE wydana przez Producenta
21 | 205 x 400 mm | szt | 1000
22 | 270 x 440 mm | szt | 1000
23 | 320 x 500 mm | szt | 1000
24 | 420 x 600 mm | szt | 1000
25 | 500 x 650 mm | szt | 1000
26 | 500 x 750 mm | szt | 1000
Włóknina niebieska wykonana z celulozy wiązanej powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym o gramaturze nominalnej 60g/m², mikrokrepowana, wytrzymała na rozdarcie nie mniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 2150 mN w kierunku poprzecznym, opakowanie zbiorcze musi być oryginalnym opakowaniem producenta, włóknina musi być zapakowana w folię, a następnie w karton tekturowy. Zgodność z normą PN EN 868-2
27 | 75 x 75 cm | arkusz | 15000
28 | 100 x 100 cm | arkusz | 15000
Torebki papierowo-foliowe zgodne z normą ISO; 11607-1, 2; PN EN 868-3,5 z nadrukowanymi wskaźnikami chemicznymi procesu sterylizacji co najmniej parowej i gazowej. Gramatura papieru min 70g/m2, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700mN w obu kierunkach. Papier zgodny z wymogami normy EN 868-3:2009. Folia składa się z co najmniej 8 warstw folii, przezroczystej, pozwalającej na łatwe i szybkie rozpoznanie zawartości pakietu; wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN
29 | 75 x 150 mm | szt | 15000
30 | 75 x 230 mm | szt | 12000
31 | 75 x 270 mm | szt | 12000
32 | 75 x 300 mm | szt | 14000
33 | 100 x 150 mm | szt | 15000
34 | 100 x 200 mm | szt | 12000
35 | 100 x 270 mm | szt | 14000
36 | 100 x 350 mm | szt | 14000
37 | 120 x 400 mm | szt | 10000
38 | 150 x 200 mm | szt | 6000
39 | 150 x 270 mm | szt | 5000
40 | 150 x 300 mm | szt | 6000
41 | 150 x 400 mm | szt | 5000
42 | 205 x 270 mm | szt | 1000
43 | 205 x 340 mm | szt | 5000
Torebki papierowo-foliowe z zakładką zgodne z normą ISO; 11607-1, 2; PN EN 868-3,5. z nadrukowanymi wskaźnikami chemicznymi co najmniej procesu sterylizacji parowej i gazowej. Gramatura papieru min 70g/m2, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700mN w obu kierunkach. Papier zgodny z wymogami normy EN 868-3:2009. Folia składa się z co najmniej 8 warstw folii, przezroczystej, pozwalającej na łatwe i szybkie rozpoznanie zawartości pakietu. wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN
44 | z zakładką - 100 x 50 x 300 mm | szt | 3500
45 | z zakładką - 100 x 50 x 360 mm | szt | 5000
46 | z zakładką - 150 x 50 x 400 mm | szt | 4000
47 | z zakładką - 200 x 55 x 400 mm | szt | 8000
48 | z zakładką - 300 x 80 x 550 mm | szt | 6000
Razem:
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 2 | Materiały zużywalne oraz testy do sterylizacji
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca | Numer katalogowy
1. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, laminowany, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. Odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1 - wymagane dołączenie deklaracji producenta. | szt. | 3000
2. | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cmX12cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą ISO11140-4. | szt. | 1200
3. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140. W opakowaniach po 200 szt. | szt. | 50000
4. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2 oraz plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. | szt. | 1500
5. | Taśma samoprzylepna, neutralna, szer. 19 mm, dł. 50-55 m | szt. | 300
6. | Taśma samoprzylepna, ze wskaźnikiem pary, szer. 19 mm, dł. 50 m | szt. | 300
7. | Podajnik do taśm wskaźnikowych - 2 rolki | szt. | 2
8. | Spawdzian zgrzewania HAWOTEST - HDPE - Tyvek lub równoważny | szt. | 370
9. | Sprawdzian zgrzewania HAWOTEST lub równoważny | szt. | 750
10. | Testy do dezynfekcji termicznej 10 min. 93o C. | szt. | 6000
11. | Test skuteczności procesu mycia w myjni dezynfekcyjnej w postaci arkusza z substancją testową umożliwiający kontrolę z czterech różnych kierunków | szt. | 5000
12. | Wymagane oprzyrządowanie dla powyższych wskaźników | szt. | 1
13. | Dozownik z obcinarką wraz z zestawem czyścików: Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m | kpl. | 1
14. | Zestaw uzupełniajacy czyścików do powyższegoo dozownika: - Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - 100 szt. - Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm - 50 szt. Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - 20 szt. Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m | kpl. | 4
Razem:
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 | Wskaźniki do kontroli
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca | Numer katalogowy
1. | Wskaźniki do kontroli sterylizacji plazmowej | op a 250szt | 10
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 | Materiały zużywalne dla Centralnej Sterylizatorni
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca | Numer katalogowy
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi na: - w rzędzie pierwszym – numer operatora, - w rzędzie drugim – datę sterylizacji, - w rzędzie trzecim – datę ważności. Kompatybilna z metkownicami oferowanymi w użyczenie. 1 rolka = 750 etykiet (lub mniej - dopuszcza się przeliczenie liczby rolek) + wałek z tuszem w każdym opakowaniu | rolka | 500
2 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru z miejscami informacyjnymi na: - w rzędzie pierwszym – numer operatora, - w rzędzie drugim – datę sterylizacji, - w rzędzie trzecim – datę ważności. Kompatybilna z metkownicami oferowanymi w użyczenie. 1 rolka = 750 etykiet (lub mniej - dopuszcza się przeliczenie liczby rolek) + wałek z tuszem w każdym opakowaniu | rolka | 200
4 | Testy chemiczne do kontroli procesów sterylizacji w nadtlenku wodoru. | op a 250 szt | 30
5 | Zintegrowany test klasy 5 z jednoznacznym odczytem do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawach z ruchomą substancja wskaźnikową z osobnym oknem odczytu pozytywnego | szt. | 8000
Razem:
Dotyczy poz. nr 1 i 2: w pierwszej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w użyczenie 2 sztuki metkownic kompatybilnych z etykietami zaoferowanymi w poz. 1 i 2 - trzyrzędowych alfanumerycznych z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, których dane wskazano poniżej.
Dane oferowanej w użyczenie metkownicy ( 2 szt.) Producent: ………………………………..………………………...………………..……… Typ / model oferowanego urządzenia: ………………….……..…….……….…..………
Dotyczy poz. nr 3 - 5: w pierwszej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 2 sztuki przyrządów testowych procesu PCD do ampułkowych wskaźników biologicznych w procesie sterylizacji parą wodną lub nadtlenkiem wodoru (zaoferowanych w poz. 3 i 4) - składający się z kapsuły i rurki ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego, zgodny z asortymentem zaoferowanym w poz. 5, których dane wskazano poniżej.
Dane oferowanego w użyczenie przyrządu testowego procesu PCD ( 2 szt.) Producent: ………………………………..………………………...………………..……… Typ / model oferowanego urządzenia: ………………….……..…….……….…..………
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 5 | Wskaźniki biologiczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca | Numer katalogowy
1 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny - kontrola procesów sterylizacji w parze wodnej. Odczyt po 24 godz. Łatwo odklejana syntetyczna etykieta. Możliwość walidacji przyrządem testowym oferowanym w użyczenie. | op. á 100 szt. | 50
2 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny - kontrola procesów sterylizacji w nadtlenku wodoru. Odczyt po 24 godz. Łatwo odklejana syntetyczna etykieta. Możliwość walidacji przyrządem testowym oferowanym w użyczenie. | op. á 50 szt. | 50
3 | Ampułkowy test biologiczny o szybkim odczycie-wstepny po 3 h, ostateczny po 5 h Rodzaj sczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. | op. á 50 szt. | 50
4 | Test pozostałości białkowej w formie wymazu | szt | 1000
Razem:
Zamawiajacy wymaga użyczenia na czas trwania umowy do poz. nr 3 inkubatora do testów szybkiego odczytu wraz z drukarką
Dane oferowanego w użyczenie inkubatora. Producent: ………………………………..………………………...………………..……… Typ / model oferowanego urządzenia: ………………….……..…….……….…..………
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 6 | Materiały zużywalne dla Centralnej Sterylizatorni
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca | Numer katalogowy
1. | Plomba plastikowa jednorazowego użytku, bez wskaźnika, zabezpieczająca do pojemników sterylizacyjnych | szt. | 20000
2 | Etykieta samoprzylepna do kontenera ze wskaźnikiem rozmiar 55-57 mm x 35-38 mm | szt. | 20000
3 | Wkładki absorbcyjne do tac 300-305 x 500-610 mm | szt. | 2500
4 | Nietoksyczny pisak do opisywnia pakietów sterylizacyjnych, odporny na czynniki sterylizacji i działanie wody - bez wskaźnika | szt. | 30
Razem:
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 7 | Rękawy do sterylizacji plazmowej
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca | Numer katalogowy
1. | Rękaw typu TYVEK 7,5cm,do sterylizacji plazmowej | mb | 800
2. | Rękaw typu TYVEK 10cm,do sterylizacji plazmowej | mb | 3000
3. | Rękaw typu TYVEK 15cm,do sterylizacji plazmowej | mb | 3000
4. | Rękaw typu TYVEK 25cm,do sterylizacji plazmowej | mb | 3000
5. | Rękaw typu TYVEK 30-35cm,do sterylizacji plazmowej | mb | 2000
6. | Rękaw typu TYVEK 40-42cm,do sterylizacji plazmowej | mb | 2000
Razem:
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 8 | Opakowania posterylizacyjne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca | Numer katalogowy
1. | Samoprzylepne opakowania posterylizacyjne wym. 150-160 x 200-270mm | szt. | 4000
2. | Samoprzylepne opakowania posterylizacyjne wym. 200 x 300-350mm | szt. | 4000
3. | Samoprzylepne opakowania posterylizacyjne wym. 300 x 500-550mm | szt. | 12000
4. | Samoprzylepne opakowania posterylizacyjne wym. 400-420 x 500-700mm | szt. | 13000
5. | Samoprzylepne opakowania posterylizacyjne wym. 400-420 x 700-760mm | szt. | 4000
Razem:
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 9 | Materiały zużywalne do sterylizatora plazmowego typ Sterrad 100S prod. Johnson and Johnson - czynnik sterylizujący
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca | Numer katalogowy
1 | Czynnik sterylizujący do sterylizatora plazmowego typ Sterrad 100S prod. Johnson and Johnson | 1 cykl sterylizacji* | 1200
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
* - w przypadku zaoferowania kasety / naboju pozwalającego na wykonanie kilku cykli należy odpowiednio zmienić jednostkę miary na kasetę / nabój oraz przeliczyć liczbę jednostek miary, tak by z podanej ilości tych jednostek zapewnić wykonanie 1200 cykli.
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 10 | Szczotki
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca | Numer katalogowy
1. | Szczotka dwustronna do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego dł18 cm włosie nylon | szt. | 30
2. | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego dł18 cm włosie nylon | szt. | 10
3. | Szczotka do mycia narzędzi dł 22cm x77 cm x20cm ekstra sztywne włosie nylon | szt. | 10
Razem:
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
| -- | [5 empty] | do reprezentowania wykonawcy)