Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA pakiet nr 6

## Wózek opatrunkowy – 1 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Wielofunkcyjny wózek medyczny, opatrunkowe. |  | TAK |  |
|  | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020. |  | TAK |  |
|  | Producent. |  | podać |  |
|  | Typ/model. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. |  | TAK podać |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. |  | TAK |  |
| II. | PARAMETRY i WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Wytrzymała konstrukcja wykonana ze stali, aluminium oraz tworzywa sztucznego wysokiej jakości odporna na środki myjące i dezynfekcyjne. |  | TAK |  |
|  | Blat wykonany z tworzywa ABS łatwy w dezynfekcji i odporny na uszkodzenia mechaniczne. |  | TAK |  |
|  | Blat z zabezpieczeniem z trzech stron (boki i tył) przed zsuwaniem się przedmiotów. |  | TAK |  |
|  | Wysokość około 95 cm (+/- 2 cm). Głębokość około 65 cm (+/- 2 cm). Szerokość bez akcesoriów około 80 cm (+/- 2 cm). |  | TAK, podać |  |
|  | Szuflada o wysokości min. 15 cm z systemem automatycznego domykania z możliwością całkowitego jej wyjęcia. |  | TAK |  |
|  | Środkowa półka z zabezpieczeniem z trzech stron (boki i tył) przed zsuwaniem się przedmiotów. |  | TAK |  |
|  | Dolna półka głęboka z odpowiednim wyprofilowaniem i wyjmowanym pojemnikiem, z przeznaczeniem na środki wymagające szczególnej ostrożności. |  | TAK |  |
|  | Kosz na odpady otwierany nogą, zamontowany na ramie wózka. |  | TAK |  |
|  | Dwa pojemniki uniwersalne do przechowywania drobnych przedmiotów, montowane na ramie wózka. |  | TAK |  |
|  | Cztery kółka o dużej średnicy ułatwiające manewrowanie wózkiem, w tym min. dwa z hamulcami. |  | TAK |  |
| III | Dokumentacja: |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |

| 2. | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Wózek ambulatoryjny – 1 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Wielofunkcyjny wózek medyczny, ambulatoryjny. |  | TAK |  |
|  | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020. |  | TAK |  |
|  | Producent. |  | podać |  |
|  | Typ/model. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. |  | TAK podać |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. |  | TAK |  |
| II. | PARAMETRY i WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Wytrzymała konstrukcja wykonana z aluminium oraz tworzywa sztucznego wysokiej jakości odporna na środki myjące i dezynfekcyjne. |  | TAK |  |
|  | Blat wykonany z tworzywa, łatwy w dezynfekcji i odporny na uszkodzenia mechaniczne. |  | TAK |  |
|  | Blat z zabezpieczeniem z trzech stron (boki i tył) przed zsuwaniem się przedmiotów. |  | TAK |  |
|  | Wysokość około 105 cm (+/- 2 cm). Głębokość około 60 cm (+/- 2 cm). Szerokość bez akcesoriów około 80 cm (+/- 2 cm). |  | TAK, podać |  |
|  | Min. 5 szuflad z przodu, o różnej wysokości, z systemem automatycznego domykania z możliwością całkowitego ich wyjęcia. |  | TAK, podać |  |
|  | Centralny zamek pozwalający na blokadę wszystkich szuflad. |  | TAK |  |
|  | Obrotowa podstawa na wysięgniku, pod defibrylator lub inne urządzenie, pozwalająca na ustawienie urządzenia w dowolnej pozycji. |  | TAK |  |
|  | Miejsce na butlę z tlenem z tyłu wózka. |  | TAK |  |
|  | Podkładka do resuscytacji umieszczona z boku wózka. |  | TAK |  |
|  | Wysuwana dodatkowa półka/blat z boku wózka. |  | TAK |  |
|  | Min. 2 odchylane koszyki/pojemniki i min. 1 półka z boku wózka. |  | TAK |  |
|  | Kosz na odpady zamontowany z jednego boku wózka. |  | TAK |  |
|  | Stojak na kroplówki. |  | TAK |  |
|  | Cztery kółka o dużej średnicy ułatwiające manewrowanie wózkiem, w tym min. dwa z hamulcami. |  | TAK |  |
| III | Dokumentacja: |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |

| 2. | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)