## pakiety
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 1 | Stenty uwalniające lek
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Stenty uwalniające lek - ewerolimus lub pochodny. Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny: - typ uwalnianego leku: ewerolimus lub pochodny (z wyłączeniem sirolimusa), - kompatybilne z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max 0,058" (5 F), - ciśnienie nominalne dla stentu o średnicy 3,0 mm, max. 10-11atm, - ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 mm, min. 16atm, - wymagane rozmiary podano poniżej, - stent na bazie stopu kobaltu lub na bazie stopu platynowo-chromowego, - stent typu sloted tube lub wykonany w technice sinusoidalnej z pojedynczego elementu łączonego laserowo, - bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych wynikami randomizowanych badań klinicznych z min. 2 letnią obserwacją i minimalną 2 tys. grupą pacjentów | szt. | 300
długości [mm] | Φ2 - 2,25mm | Φ2,5mm | Φ2,75mm | Φ3,0mm | Φ3,5mm | Φ4,0mm
8-11
12-15
18-21
22-25
26-29
min. 32
- wymagane
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 2 | Stenty do bifurkacji wieńcowych
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Stenty do bifurkacji wieńcowych powlekane sirolimusem lub pochodnym. Stent stalowy lub kobaltowo - chromowy uwalniający lek sirolimus lub pochodny, umożliwiający w łatwy sposób przechodzenie na bifurkacje. Ciśnienie RBP > 15 atm. Skracalność stentu dla średnicy 3,0 przy RBP mniejsze niż 2%. Różnica długości stentu i balonu 0,5 mm. Konstrukcja stentu otwarto komórkowa zapewniajaca łatwy dostęp do bocznic. Możliwość doprężania stentu: w zakresach 2,5-3 mm i 3,5-4 mm o min 0,5 mm. Wymagane rozmiary podano poniżej. | szt. | 50
długości [mm] | Φ2,25mm | Φ2,5mm | Φ2,75mm | Φ3,0mm | Φ3,5mm | Φ4,0mm | Φ4,5mm | Φ5,0mm
7-9
11-13
14-16
17-19
21-23
24-26
28-30
w zakresie 30-40
- wymagane
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 | Prowadniki do angioplastyki
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Prowadniki do angioplastyki Wykonane z szlachetnych metali z zakończeniem wykonanym ze stali lub innych stopów metali. Średnica 0,014" Długość prowadnika 180 - 190 cm i min 300cm Końcówka “J” i prosta. Dostępnych co najmniej 15 rodzajów prowadników z różnymi typami końcówek. Wymagane co najmniej: prowadniki umożliwiające przejście zmian prostych, prowadniki umożliwiające uzyskanie dużego podparcia, prowadniki do zmian trudnych anatomicznie i zwapnień, prowadniki do dystalnych odcinków naczyń, prowadniki do udrożnień - co najmniej 7 różnych rodzajów, prowadniki posiadające pokrycie hydrofobowe, prowadniki posiadające pokrycie hydrofilne. | szt. | 270
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 | Introduktory
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Introduktor naczyniowy do dojścia udowego - wraz z igłą angiograficzną Zestaw zawiera: introduktor z zastawką hemostatyczną , igłę, prowadnik, rozszerzacz, boczny odpływ z kranikiem Kaniula odporna na złamania i zagięcia Średnice od 3F do 9F ( w rozmiarach 5F-8F dostępność rozmiarów co 0,5F) Długość 11cm , 23cm Igła prosta 18G x 7cm (dla rozmiaru 3F: 21Gx3.8cm ; dla rozmiaru 4F: 19Gx5cm) Prowadnik J .035” x 40 cm (dla rozmiaru 3F: .018”x35cm ; dla rozmiaru 4F: .022”x40cm) Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem Niezmienność światła na całej długości Oferowany w zestawie z igłą i liderem | szt. | 200
2 | Introduktor naczyniowy do dojścia promieniowego - wraz z igłą angiograficzną Kaniula 21G/38mm ( dla rozmiaru od 5F) ,odporna na złamania i zagięcia Dostępne długości : 7cm, 11cm, 23cm Dostępne średnice 3F-7F ( w rozmiarach 5F-7F możliwość produkcji rozmiarów co 0,5F) Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem Niezmienność światła na całej długości Oferowany w zestawie z igłą i liderem Mikroprowadnik 0.18” x 45 cm o budowie hybrydowej (proksymalnie gładki, dystalnie z oplotem, miękka końcówka) Dostępne dwie krzywizny : prosta i J (45 stopni) Możliwość zamówienia introduktora z markerem na końcu dystalnym | szt. | 300
3 | Introduktor naczyniowy do dojścia promieniowego hydrofilny - wraz z igłą angiograficzną Kaniula 21G/38mm,odporna na złamania i zagięcia Długość 11cm Dostępne średnice 5F-7F, (możliwość produkcji rozmiarów co 0,5F) Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem Niezmienność światła na całej długości Oferowany w zestawie z igłą i liderem Mikroprowadnik 0.18” x 45 cm o budowie hybrydowej (proksymalnie gładki, dystalnie z oplotem, miękka końcówka) Dostępne dwie krzywizny : prosta i J (45 stopni) Możliwość zamówienia introduktora z markerem na końcu dystalnym | szt. | 10
Razem:
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 5 | Cewniki balonowe niepodatne
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Cewniki balonowe niepodatne do zmian bardzo twardych. MBP min. 24 atm. dla średnicy 3,0. | szt. | 90
długości [mm] | Φ2,0mm | Φ2,25mm | Φ2,5mm | Φ2,75mm | Φ3,0mm | Φ3,5mm | Φ4,0mm
7-8
10-12
14-16
18-20
- wymagane
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 6 | Cewniki diagnostyczne do badań kardiologicznych
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Cewniki diagnostyczne do badań kardiologicznych Lewo i prawowieńcowe Cewnik do wentrikulografii i aortografii typu pigtail Wymagane średnice 5 i 6 F. Dla cewnika 6F- wymagana średnica wewnętrzna minimum 0,056". Dostępne w różnych krzywiznach - co najmniej: Judkins lewy i prawy, Amplatz lewy i prawy, wieloczynnościowy, pigtail; dodatkowo IM, prawy i lewy w jednym cewniku Atraumatyczna końcówka. Dobra widoczność w obrazie RTG | szt. | 800
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 7 | Cewniki do pomiarów wewnątrzwieńcowych wraz z użyczeniem stacji roboczej
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa (IVUS) w postaci cewnika o długości roboczej 150 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem prowadnika o max. średnicy 0,014 cala;system kompatybilny ze stacją roboczą umożliwiający podłączenie typu p&p | szt | 20
lub wg potrzeb Zamawiającego
Cewnik lub mikrocewnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR, IFR). Długość cewnika od 175 cm. Średnica prowadnika 0,014 cala; system kompatybilny ze stacją roboczą umożliwiający podłączenie typu p&p.
Wykonawca zobowiązuje się do oddania do korzystania, na zasadach określonych w umowie przetargowej, stacji roboczej kompatybilnej z asortymentem zaoferowanym w niniejszym pakiecie.
Dane oferowanej do korzystania stacji roboczej, kompatybilnej z zaoferowanym asortymentem: Wytwórca: ……………….........................................…………...………………..……… Typ / model oferowanego urządzenia: …………………………...………………..……… Klasa wyrobu medycznego: …………………….................……...………………..……… Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2012): …….......…………...………………..………
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 8 | Stent - grafty wieńcowe
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Stent - grafty wieńcowe na cewniku balonowym - przeznaczone do zaopatrywania perforacji i tętniaków tętnic wieńcowych - kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F - dostępne średnice 2,8-3,0 mm 3,3-3,5 mm 3,8- 4,5 mm | szt. | 5
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 9 | Cewnik prowadzący do głębokiej intubacji
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Cewnik prowadzący do głębokiej intubacji naczynia techniką „mother and child” Wymagane parametry: - dostępny w średnicach 5F, 6F oraz 7F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 6F, 7F i 8F - długość szaftu minimum 135 cm - konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem –matką - miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika - dystalnie umieszczony marker dobrze widoczny w skopii | szt. | 5
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 10 | Sprzęt do Pracowni Hemodynamiki
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Prowadniki angiograficzne Powłoka z PTFE. Długość 260 cm - 300 cm. Średnice prowadnika: 0.032'' - 0.038'' . Dostępne ukształtowanie końcówki: „J” i proste. | szt | 10
2 | Rampa trzykranikowa wysokocisnieniowa, odporna na ciśnienie 1200 PSI, wykonana z przezroczystego materiału. Posiadajaca możliwość płynnego ustawienia zaworów ( 180 stopni), "męski" element ruchomy, lewostronny lub prawostronny, przezroczysty korpus umozliwiający kontrolę wizualną. Zaopatrzona w obrotową końcówkę luer-lock z adaptorem rotacyjnym. | szt. | 450
3 | Prowadniki angiograficzne Powłoka z PTFE. Wymagana długość 180 cm i długość 200 cm. Średnice prowadnika: 0.032'' - 0.038'' . Dostępne ukształtowanie końcówki: „J” i proste. | szt. | 400
4 | Torquer o chropowatej powierzchni umożliwiającej pewny uchwyt | szt. | 25
5 | Y-konektor pojedyńczy. Cewnik z automatycznym zamknięciem "click konektor, posiadający 2-drożny zawór odcinający, obrotową zastawkę typu luer-lock, zastawkę hemostatyczną typu push-pull. W zestawie dołączone narzędzie do wprowadzania prowadnika angioplastycznego w postaci tzw. igły tępej. | szt. | 125
6 | Przedłużacz wysokociśnieniowy sterylny odporny na ciśnienie 80 bar dł. 150cm, ruchomy łącznik Luer-Lock | szt | 250
Razem:
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 11 | Cewnik balonowy
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Cewnik balonowy pokrywany substancją antymitotyczną do angioplastyki tętnic wieńcowych. -Cewnik pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowego. -Dostępne w min. 7 średnicach w przedziale od 2,0 mm do 4,0 mm, dla każdej średnicy wymagane minimum 3 długości do 30 mm. | szt. | 5
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 12 | Strzykawki z manometrem
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Strzykawki do rozprężania balonów i stentów, przezroczyste z manometrem, z możliwością zablokowania. Możliwość wytwarzania ciśnienia do 30 atmosfer, dodatkowo precyzyjna skala w zakresie od 0 atm. do 4 atm. | szt. | 200
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załacznik nr 1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 13 | Zestaw do drenażu worka osierdziowego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw do drenażu worka osierdziowego 7F | szt. | 10
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)