Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Instalacje sanitarne-rozdzielacze

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Przebudowa rozdzielacza instalacji centralnego ogrzewania - Pawilon Diagnostyczno –Zabiegowy, seg.3e

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Demontaż istniejącego rozdzielacza ciepła wraz z armaturą i automatyką towarzyszącą - zgodnie z dokumentacją projektową krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041107-1-090 | Wywóz wszystkich materiałów z demontażu oraz ich utylizacja, samochodem skrzyniowym na odległość do 1#km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5#t krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych Kalk.własna | Sprzęgło hydrauliczne DN100 z izolacją, odpowietrznikiem, zaworem spustowym, wkładem magnetycznym oraz otworem rewizyjnym krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-6-090 | Zawory odcinające kołnierzowe, Dn 100#mm krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | kpl | 6,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150407-5-020 | Filtr osadnikowy kołnierzowy, Fi 100#mm krotność= 1,000000 | szt | 1,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych Kalk.własna | Rozdzielacz DN150 z izolacją termiczną, konsolą do zabudowy, elementami pomiarowymi oraz króćcami kołnierzowymi zgodnymi z dokumentacją projektową krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150409-5-020 | Zawory zwrotne kołnierzowe, Dn 100#mm krotność= 1,000000 | szt | 1,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR16-9-020 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn#15#mm krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 1,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR16-12-020 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn#32#mm krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 5,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-1-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 15#mm krotność= 1,000000 | m | 5,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-3-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 32#mm krotność= 1,000000 | m | 30,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-4-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 50#mm krotność= 1,000000 | m | 5,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-5-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 65#mm krotność= 1,000000 | m | 5,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-6-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 80#mm krotność= 1,000000 | m | 10,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-7-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 100#mm krotność= 1,000000 | m | 10,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN15 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 5,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN32 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 30,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN50 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 5,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN65 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 5,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN80 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 10,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN100 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 10,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-5-020 | Zawory odcinające kołnierzowe, Dn 65#mm krotność= 1,000000 | szt | 8,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150409-5-090 | Zawór trójdrogowy DN32 z siłownikiem 3-pkt i okablowaniem krotność= 1,000000 | kpl | 5,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-6-090 | Kompaktowy licznik ciepła ultradzwiękowy DN65 z elektronicznym przelicznikiem oraz czujnikami krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | kpl | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-5-020 | Zawory zwrotne kołnierzowe, Dn 65#mm krotność= 1,000000 | szt | 2,00 |
| 26 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Szafa zasilająco-sterująca obiegi grzewcze wraz z okablowaniem i podłączeniem krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 27 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | System zdalnego monitoringu wraz z okablowaniem i podłączeniem krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych Kalk.własna | Czujnik temperatury zewnętrznej z okablowaniem krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 3,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0530-3-020 | Termometr krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 12,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Czujnik temperatury zanurzeniowy z okablowaniem krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 6,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0530-4-020 | Manometr krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 12,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR08-3-090 | Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania wraz z podejściem (wymiana istniejacej pompy UPE 25-80) i okablowaniem krotność= 1,000000 | kpl | 5,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR16-3-020 | Zawór równoważący, ręczny Dn40 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 4,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR08-3-090 | Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania wraz z podejściem (wymiana istniejacej pompy UPS 25-80) i okablowaniem krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-5-020 | Zawory odcinajce kołnierzowe, Dn 80#mm krotność= 1,000000 | szt | 8,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-5-020 | Zawory zwrotne kołnierzowe, Dn 80#mm krotność= 1,000000 | szt | 2,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR16-3-020 | Zawór równoważący, ręczny Dn50 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 1,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-4-020 | Zawory odcinające kołnierzowe, Dn 50#mm krotność= 1,000000 | szt | 4,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-4-020 | Zawory zwrotne kołnierzowe, Dn 50#mm krotność= 1,000000 | szt | 1,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-3-020 | Zawory odcinające kołnierzowe, Dn 32#mm krotność= 1,000000 | szt | 4,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150409-5-090 | Zawór trójdrogowy DN15 z siłownikiem 3-pkt i okablowaniem krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-3-020 | Zawory zwrotne kołnierzowe, Dn 32#mm krotność= 1,000000 | szt | 1,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR16-3-020 | Zawór równoważący, ręczny Dn20 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 1,00 |

2. Przebudowa rozdzielacza instalacji centralnego ogrzewania -Pawilon Diagnostyczno –Zabiegowy, seg. 3a

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Demontaż istniejącego rozdzielacza ciepła wraz z armaturą i automatyką towarzyszącą - zgodnie z dokumentacją projektową krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041107-1-090 | Wywóz wszystkich materiałów z demontażu oraz ich utylizacja, samochodem skrzyniowym na odległość do 1#km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5#t krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-6-090 | Zawory odcinające kołnierzowe, Dn 125#mm krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | kpl | 6,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych Kalk.własna | Sprzęgło hydrauliczne DN100 z izolacją, odpowietrznikiem, zaworem spustowym, wkładem magnetycznym oraz otworem rewizyjnym krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150407-5-020 | Filtr osadnikowy kołnierzowy, Fi 125#mm krotność= 1,000000 | szt | 1,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-6-090 | Kompaktowy licznik ciepła ultradzwiękowy DN65 z elektronicznym przelicznikiem oraz czujnikami krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | kpl | 1,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych Kalk.własna | Rozdzielacz DN150 z izolacją termiczną, konsolą do zabudowy, elementami pomiarowymi oraz króćcami kołnierzowymi zgodnymi z dokumentacją projektową krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150409-5-020 | Zawory zwrotne kołnierzowe, Dn 125#mm krotność= 1,000000 | szt | 1,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR16-13-020 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn#40#mm krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 4,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-4-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 40#mm krotność= 1,000000 | m | 20,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-6-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 80#mm krotność= 1,000000 | m | 20,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-8-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 125#mm krotność= 1,000000 | m | 10,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN40 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 20,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN80 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 20,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN125 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 10,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150409-5-090 | Zawór trójdrogowy DN40 z siłownikiem 3-pkt i okablowaniem krotność= 1,000000 | kpl | 4,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-5-020 | Zawory odcinajce kołnierzowe, Dn 80#mm krotność= 1,000000 | szt | 16,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR08-3-090 | Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania wraz z podejściem (wymiana istniejacej pompy UPE 25-80) i okablowaniem krotność= 1,000000 | kpl | 4,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-5-020 | Zawory zwrotne kołnierzowe, Dn 80#mm krotność= 1,000000 | szt | 4,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0530-3-020 | Termometr krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 8,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0530-4-020 | Manometr krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 8,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Czujnik temperatury zanurzeniowy z okablowaniem krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 4,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR16-3-020 | Zawór równoważący, ręczny Dn50 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 4,00 |
| 67 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Szafa zasilająco-sterująca obiegi grzewcze wraz z okablowaniem i podłączeniem krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych Kalk.własna | Czujnik temperatury zewnętrznej z okablowaniem krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 4,00 |
| 69 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | System zdalnego monitoringu wraz z okablowaniem i podłączeniem krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |

3. Przebudowa rozdzielacza instalacji centralnego ogrzewania - Pawilon Centralnej Sterylizatorni Nr 4

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Demontaż istniejącego rozdzielacza ciepła wraz z armaturą i automatyką towarzyszącą - zgodnie z dokumentacją projektową krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041107-1-090 | Wywóz wszystkich materiałów z demontażu oraz ich utylizacja, samochodem skrzyniowym na odległość do 1#km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5#t krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-5-020 | Zawory odcinające kołnierzowe, Dn 65#mm krotność= 1,000000 | szt | 6,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-5-020 | Zawory zwrotne kołnierzowe, Dn 65#mm krotność= 1,000000 | szt | 1,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych Kalk.własna | Sprzęgło hydrauliczne DN65 z izolacją, odpowietrznikiem, zaworem spustowym, wkładem magnetycznym oraz otworem rewizyjnym krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-5-020 | Filtr osadnikowy kołnierzowy, Fi 65#mm krotność= 1,000000 | szt | 1,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-6-090 | Kompaktowy licznik ciepła ultradzwiękowy DN40 z elektronicznym przelicznikiem oraz czujnikami krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | kpl | 1,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych Kalk.własna | Rozdzielacz DN100 z izolacją termiczną, konsolą do zabudowy, elementami pomiarowymi oraz króćcami kołnierzowymi zgodnymi z dokumentacją projektową krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-4-020 | Zawory odcinające kołnierzowe, Dn 50#mm krotność= 1,000000 | szt | 12,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-4-020 | Zawory zwrotne kołnierzowe, Dn 50#mm krotność= 1,000000 | szt | 3,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR16-11-020 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn#25#mm krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 3,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0530-3-020 | Termometr krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 6,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0530-4-020 | Manometr krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 6,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNR08-3-090 | Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania wraz z podejściem (wymiana istniejacej pompy UPE 25-60) i okablowaniem krotność= 1,000000 | kpl | 3,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150409-5-090 | Zawór trójdrogowy DN25 z siłownikiem 3-pkt i okablowaniem krotność= 1,000000 | kpl | 3,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNR16-3-020 | Zawór równoważący, ręczny Dn32 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 3,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych Kalk.własna | Czujnik temperatury zanurzeniowy z okablowaniem krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 3,00 |
| 87 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Szafa zasilająco-sterująca obiegi grzewcze wraz z okablowaniem i podłączeniem krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 88 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | System zdalnego monitoringu wraz z okablowaniem i podłączeniem krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych Kalk.własna | Czujnik temperatury zewnętrznej z okablowaniem krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 2,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-3-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 25 mm krotność= 1,000000 | m | 15,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-4-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 50#mm krotność= 1,000000 | m | 15,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-5-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 65#mm krotność= 1,000000 | m | 10,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN25 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 15,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN50 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 15,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN65 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 10,00 |

2. Instalacje sanitarne - odbiorniki

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Grzejniki – Pawilon Diagnostyczno – Zabiegowy Nr3

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Demontaż istniejących zaworów grzejnikowych - przygotowanie podejścia instalacyjnego krotność= 1,000000 | kpl | 790,00 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041107-1-090 | Wywóz wszystkich materiałów z demontażu oraz ich utylizacja, samochodem skrzyniowym na odległość do 1#km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5#t krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNR15-7-020 | Zawór grzejnikowy powrotny, odcinający prosty lub kątowy z nastawą wstępną oraz funkcją opróżniania krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 790,00 |
| 199 | wg nakładów rzeczowych KNR15-2-020 | Zawór grzejnikowy termostatyczny z ogranicznikiem przepływu krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 790,00 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR15-4-020 | Głowica termostatyczna z zabezpieczeniem przed kradzieżą oraz ogranicznikiem temperatury krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 790,00 |
| 101 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 102 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Regulacja instalacji centralnego ogrzewania krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020514-3-020 | Wymiana elementu grzejnika żeliwnego: korek grzejnikowy krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 1 580,00 |
| 104 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Ekran zagrzejnikowy krotność= 1,000000 | kpl | 790,00 |
| 105 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Spust i napełnienie instalacji centralnego ogrzewania krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNR16-3-020 | Zawór równoważący oraz regulator różnicy ciśnienia krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 103,00 |

2. Grzejniki – Pawilon Centralnej Sterylizatorni Nr 4

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Demontaż istniejących zaworów grzejnikowych - przygotowanie podejścia instalacyjnego krotność= 1,000000 | kpl | 82,00 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041107-1-090 | Wywóz wszystkich materiałów z demontażu oraz ich utylizacja, samochodem skrzyniowym na odległość do 1#km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5#t krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNR15-7-020 | Zawór grzejnikowy powrotny, odcinający prosty lub kątowy z nastawą wstępną oraz funkcją opróżniania krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 82,00 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNR15-2-020 | Zawór grzejnikowy termostatyczny z ogranicznikiem przepływu krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 82,00 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNR15-4-020 | Głowica termostatyczna z zabezpieczeniem przed kradzieżą oraz ogranicznikiem temperatury krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 82,00 |
| 112 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 113 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Regulacja instalacji centralnego ogrzewania krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020514-3-020 | Wymiana elementu grzejnika żeliwnego: korek grzejnikowy krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 164,00 |
| 115 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Ekran zagrzejnikowy krotność= 1,000000 | kpl | 82,00 |
| 116 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Spust i napełnienie instalacji centralnego ogrzewania krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KNR16-3-020 | Zawór równoważący oraz regulator różnicy ciśnienia krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 17,00 |